5.2  Σωλήνες εν σειρά  με μεταβλητή παροχή

5.2.1  Εισαγωγή   Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση, ότι οι εισροές / εκροές στους κόμβους δεν είναι εκροές στην ατμόσφαιρα, αλλά λογιστικές  αυξήσεις / μειώσεις της παροχής του δικτύου οδεύοντας κατάντη.                                                                                           Δίδονται συνήθως σε αριθμητική τιμή ή ως ποσοστό της ανάντη του κόμβου παροχής.

Σε κάθε κόμβο ισχύει η εξίσωση συνεχείας.                                                             Λαμβάνουμε υπ’ όψη τις σημειούμενες εισροές / εκροές  κατά περίπτωση.

∑(Q κόμβου i)  =  0  →  (Q i )  =  (Q i - 1) ± (Q¤ i - 1)                                   Γεν.    ( 40 )

Σε αντίθεση με τα απλά συστήματα η παροχή κάθε αγωγού είναι γενικώς διαφορετική

5.2.2  Τυπικές μορφές Γ.Ε

zA ≡ z0

zB ≡ zn

H  ενεργειακό διαθέσιμο

z1Κ

z1Α

hfi

hτi

A

0

1

1

i -1

i -1

i

i

i +1

n

n

B

n -1

n

n -1

n

zn

zn τοπογραφικό

V2n  ∕ (2×g)

Δύο

Δεξαμενές

Εκροή στην

ατμόσφαιρα

H  ενεργειακό διαθέσιμο

0

οριζόντια

οριζόντια

hτn

Q¤ i -1

Q¤ i

Q¤ i

i

Q i -1

Q i

5.2.3  Ενεργειακό διαθέσιμο  H   (Ұ1)

( εναλλακτικά υπολογισμός zA , zB , zn τοπογραφικό )

Qi , Q¤i , Di , ksi , Li , ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

(Ə1)  hfi

∑(hτi)

Vn2 ∕ (2×g)

(24)  H

Δίδεται η παροχή σε ένα αγωγό

συνήθως Q0 ή Qn

(40)  Qi

Επισημάνσεις :

- Όπως τονίζεται εις το εδάφιο § 4.2.1 ,η κατανόηση της ουσίας  της σχέσης ( 24 )

αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επίλυση των  προβλημάτων και

του παρόντος κεφαλαίου, συμπληρούμενη εδώ με τη σχέση ( 40 ).

- Δεύτερο παράδειγμα η επίλυση του προβλήματος (Ұ2) εις το εδάφιο § 5.2.4, το οποίο ακολουθεί : Με την υπόθεση της άγνωστης – ζητούμενης παροχής το πρόβλημα μεταπίπτει - δια μία εισέτι φορά - αντιστοίχως εις το ως άνω (Ұ1) !

Προφανώς εκκρεμεί ο έλεγχος της υπόθεσης :                                                        Q11υπόθεση → Η1 προϊόν υπόθεσης  =?  Ηδεδομένο

Εις το εδάφιο § 5.2.4, το οποίο ακολουθεί, προτείνεται μία ροή υπολογισμού

επίλυσης, η οποία προβλέπει τον ως άνω  έλεγχο της υπόθεσης και προσδιορίζει

την τιμή της επόμενης επανάληψης, εξασφαλίζοντας σύγκλιση.

Εις την πραγματικότητα πρόκειται ακριβώς για την ίδια μέθοδο επίλυσης

του προβλήματος (Ŧ2).

Τα κριτήρια σύγκλισης της (Ŧ2), (ως προς Q ν+1 / Q ν )

και της (Ұ2), (ως προς Η ν / Η ), είναι απολύτως ισοδύναμα !

5.2.4  Παροχές  Qi   (Ұ2)

H , Q¤i , Di , ksi , Li , ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

(¤1)  Η1 | Ην+1

Q11 υπόθεση

|Ην - Η| ∕ Η

≤ 5 %

δΗ?

☺ Q1

(41) Q12 | Q 1ν+1

Αρκεί ο προσδιορισμός

της παροχής ενός αγωγού αναφοράς

ΕΔΩ : αγωγός (1) → Q1

βλ. Σημείωση

(05)  hfi

Q1 ν+1   =  Q1ν × [1 + (H - Hν) ∕ Hν ]0,5                                               ΣΔρθς. ( 41 )

Σημείωση :

- ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ τη σχετική – τρίτη σε σειρά -  Επισήμανση εις το εδάφιο § 4.2.2 :

- min Q11  ≈   ∑( Q¤i )

- max Q11 ≈   Q ( η οποία προκύπτει με fi0 = 0,020  βλ. Ŧ 2) + ∑( Q¤i )

5.2.4  Παροχή  μίας Q¤i   (Ұ3) - ( οι υπόλοιπες δεδομένες Q¤* )

H , Qi , Q¤*, Di , ksi , Li , ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

Αρκεί ως δεδομένο η τιμή

της παροχής ενός αγωγού

ΕΔΩ : αγωγός (1) → Q1

(Ŧ1)  zi

(40)  Q¤i

στους αγωγούς

(1) → (i)

(¤2) Qi+1

στους αγωγούς

(i) → (n)

5.2.5  Διάμετρος θεωρητική ενός αγωγού  Di   (Ұ4) - ( οι υπόλοιπες δεδομένες D* )

H , Qi , Q¤i , D*, ksi , Li , ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

Αρκεί ως δεδομένο η τιμή

της παροχής ενός αγωγού

(Ŧ1)  zi-1

(Ŧ1)  zi

στους αγωγούς

(1) → (i-1)

στους αγωγούς

(i-1) → (i+1)

(Ə3)  Di

5.3  Σωλήνες σε παράλληλη διάταξη

5.3.1  Εισαγωγή   Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση, ότι οι Γραμμές Ενέργειας σε όλους τους αγωγούς του βρόχου έχουν κοινούς κόμβους αρχής και τέλους.                            Δηλαδή οι απώλειες ενέργειας σε όλους τους αγωγούς του βρόχου είναι οι ίδιες !                                                                       Σε κατακόρυφη όψη οι Γραμμές Ενέργειας ταυτίζονται .

hfi  =  z1R - z2L                                                                             Παραγ.  ( 42 )

Σε κάθε κόμβο ισχύει η εξίσωση συνεχείας .

∑(Q κόμβου i)  =  0  →  (Q )  =  ∑(Q αγωγών 1→ n)                               Παραγ.   ( 43 )

5.3.2  Τυπικές μορφές Γ.Ε

z1Α

Z2Κ

hfi  ενεργειακό διαθέσιμο

βρόγχου

1

1

i

n

i +1

n

zn

zn τοπογραφικό

V2n  ∕ (2×g)

τυπικός

βρόχος

βρόχος

σε δίκτυο

με εκροή εις την ατμόσφαιρα

H  ενεργειακό διαθέσιμο

0

οριζόντια

οριζόντια

i

Q i

2

Q i

Q i

2

Q 1

Q 2

Q n

hfi βρόχ.

κατακόρυφη όψη  Γ. Ε.

5.3.3  Κοινές γραμμικές απώλειες αγωγών βρόχου  hfi   (Ұ5)

Q , Di , ksi , Li , ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

(Ə1)  fi1, fiν

|Q1ν+1 - Q1ν | ∕ Q1ν

≤ 5 %

δQ1?

☺ Q1

Αρκεί ο προσδιορισμός

της παροχής ενός αγωγού αναφοράς

ΕΔΩ : αγωγός (1) → Q1

fi0 = 0,020 υπόθεση

(44)  Q11

(44) Q12 ,Q1ν+1

(33)  C1 , Ci

(45)  Q iν+1

☺ hfi

(45)  Q i

Q1 ν+1  =  Q  ∕ { 1+∑ [(fiν ∕ f1ν)×(C1 ∕ Ci ]0,5 }                                     Επανλ.  ( 44 )

(2)

Qi ν+1  =  { [(fiν ∕ f1ν) × (C1 ∕ Ci ]0,5 }×Q1 ν+1                                       Επανλ.  ( 45 )

Ci  : από σχέση ( 33 )

C1 : η αντίστοιχη σταθερά του αγωγού αναφοράς, εδώ ο αγωγός (1)

5.3.4  Παροχές Qi αγωγών βρόχου και συνολικής Q   (Ұ6)

hfi , Di , ksi , Li , ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

(Ə2)  Qi

(43)  Q

σε όλους τους αγωγούς

5.3.5  Διάμετρος θεωρητική ενός αγωγού  Di   (Ұ7) - ( οι υπόλοιπες δεδομένες D* )

H , Q , D*, ksi , Li , ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

(Ə2)  Q i-1

(Ə2) Q i+1

αγωγοί

(1) → (i-1)

αγωγοί

(i+1) → (n)

(Ə3)  Di

(43)  Qi