# ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το νερό όπως και ο αέρας περιέχουν συνήθως πολλές προσμίξεις που ανάλογα με το είδος τους και τη συγκέντρωσή τους επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ποιότητα του νερού. Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ουσιών που βρίσκονται στο νερό αλλά και σε άλλα υγρά ή και στον αέρα χρησιμοποιούμε συνηθέστερα τις ακόλουθες μεθόδους:

1. 	Συγκέντρωση μάζας (C1)

C1   = μάζα ουσίας C/ όγκος διαλύματος

1 mg/l = 1 gr/m3 = 10 -3 kg/m3

2. 	Ποσοστό μάζας (C2)

(C2) = μάζα ουσίας C / μάζα διαλύματος

C2 σε ppm (εκατομμυριοστά ) = μάζα ουσίας C σε mg/ μάζα διαλύματος σε kg

C2 (%) =		μάζα ουσίας C σε gr/

x      100

μάζα διαλύματος σε gr

σε περιπτώσεις όπως το νερό όπου πυκνότητα = 1 kg/l

1 ppm = 1 mg/l δηλ. C1 (mg/l) = C2 (ppm)

3.	Μοριακή Συγκέντρωση

Molarity (mole/l) = moles ουσίας / l διαλύματος

(1 mole = μοριακό βάρος ουσίας σε gr πχ 1 mole Ο2 = 32 gr)

Molality (mole/kg) = moles ουσίας/ kg διαλύματος

4.	Κανονικότητα (Normality)

Κανονικότητα =μάζα ουσίας/l διαλύμ./ισοδύναμο βάρος

- Για ιόντα (Σ κατιόντων = Σ ανιόντων)

Ισοδύναμο βάρος = ΜΒ / φορτίο ιόντος

- Για οξέα – βάσεις

Ισοδύναμο βάρος = ΜΒ/η

(όπου η ο αριθμός των H+ ή ΟΗ- που αντιδρούν)

- Για οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις

Ισοδύναμο βάρος = ΜΒ/ η

(όπου η ο αριθμός των e που μεταφέρονται)

- Παράδειγμα 1ο

Νερό περιέχει 1% θειϊκό ασβέστιο (CaSO4) κ.β. Εκφράσατε τη συγκέντρωση του CaSO4 σε όρους mg/l και σε εκατομυριστά (parts per million (ppm)) Πόσο ασβέστιο (Ca+2) σε mg/l περιέχεται στο νερό. Δίνεται πυκνότητα νερού , ρΗ2Ο=1 kg/l.

10grCaSO4          10gr

- 1% CaSO4 κ.β. = ──────── = ───── = 10000 mg/l

1000 grH2O          ℓ H2O

1grCaSO4             1 X 10000                   10000

1% CaSO4  κ.β. = ──────── = ─────────   =  ───────   =    10000 ppm

100 grH2O            100 X 10000             1.000.000

Για να υπολογισθεί η συγκέντρωση του ασβεστίου στο νερό υπολογίζεται πρώτα το μοριακό βάρος (ΜΒ) του CaSO4:

MB              = 40 + 32 + 4 X 16 = 136 gr

CaSO4

- Άρα Ca+2 (mg/l) = 10000 mg/l  X (40/136) = 2941 mg/l

- Πώς αλλάζει η τιμή της συγκέντρωσης του CaSO4 αν η  πυκνότητα του νερού ισούται με 1,03 kg/l.

- Η συγκέντρωση σε όρους ppm παραμένει ίδια

10gr                  10 gr

- 1% CaSO4  = ──────── = ─────────     =    10300 mg/l  H2O

1000 grH2O         1000 / 1,03 l

- Παράδειγμα 2ο

Υπολογίστε την μοριακή συγκέντρωση M (molarity) και κανονικότητα N (normality) του διαλύματος που περιέχει 1% σε CaSO4 κ.β.

MB CaSO4 = 136

moles CaSO4

M            =  ────────   =       10 gr/l  x (1/136)  =    0,07 M   ή   70 mM

CaSO4           ℓ διαλύματος

Κανονικότητα με βάση τα φορτία

Ca+2      ισοδύναμο  βάρος = 136/2 = 68 gr

N = 10gr/l X (1/68)  =  0,14 eq   ή   140 meq

Παράδειγμα 3ο

Βρείτε την κανονική συγκέντρωση των ακόλουθων διαλυμάτων:

Α)	120 mg/l  CO3-2  με βάση τα ιόντα

Φορτίο ιόντων  CO3-2   =  2

ΜΒ CO3-2 = 12 + 3 X 16 = 60 gr

Ισοδύναμο βάρος 60/2 = 30 gr/eq

120 mg/l

Κανονική συγκέντρωση CO3-2 =  ──────── = 4 X 10-3  eq/l = 4 meq/l

30000 mg/eq

- 36,5 mg/l  HCl

HCl  →    H+ + Cl- άρα ισοδύναμο βάρος = ΜΒ/1 = 36,5 g/eq = 36,5 mg/meq

Άρα κανονική συγκέντρωση

36,5 mg/l

N HCl =  ──────── = 1 meq/l

36,5 mg/meq

Γ)	120 mg/l CO3- με βάση την αντίδραση   CO3- + 2H+  →     H2CO3

MB CO3-2  = 60 gr

Ισοδύναμο βάρος 60/2 = 30 gr/eq = 30 mg/meq

Άρα κανονική συγκέντρωση

120 mg/l

Κανονική συγκέντρωση CO3-2  =  ──────── = 4 meq/l

30 mg/meq

Δ)	120 mg/l CO3-2 με βάση την αντίδραση

CO3-2 + Η2Ο →     ΗCO3- + OH-

1 HO-   αντιδρά με 1 mole CΟ3-2

MB

ισοδύναμο βάρος CΟ3-2   =  ─────── = 60/1 = 60 gr/eq = 60 mg/meq

1 eq/mole

Άρα κανονικότητα

120 mg/l

Άρα κανονικότητα  =  ──────── = 2  meq/l

60 mg/eq

Παράδειγμα 4ο

Να μετατραπούν 1,25 meq/l O2 σε mg/l με βάση την ακόλουθη αντίδραση οξειδοαναγωγής:

O2  +  4e-  + 4H+  →     2H2O

1 mole O2 = MB O2/4e-  =  8 gr/eq = 8 mg/meq

Άρα

1,25 meq/l O2 = 1,25 eq/l  x 10-3  x  8 gr/eq  =  10 X 10-3 gr/l  =  10 mg/l.

# ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΝΕΡΟ = Η2Ο

Ο -

Η+

Ο -

Η+

Η+

Η+

Στο μόριο του νερού και τα δύο άτομα του υδρογόνου βρίσκονται από την ίδια πλευρά του ατόμου του οξυγόνου και ενώνονται με αυτό με δεσμούς που σχηματίζουν μια γωνία 105ο με το άτομο του οξυγόνου. Το κάθε άτομο του υδρογόνου έχει θετικό φορτίο ενώ το άτομο του οξυγόνου έχει αρνητικό φορτίο με αποτέλεσμα το μόριο του νερού να έχει διπολικό χαρακτήρα. Τα δίπολα μόρια του νερού αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ των μορίων του νερού, γνωστούς ως δεσμούς υδρογόνου. Σε κανονικές θερμοκρασίες μέχρι και 100 μόρια νερού μπορεί να ενώνονται μεταξύ τους σε ενιαίους σχηματισμούς.

Η πολικότητα του νερού του επιτρέπει να είναι ένας πολύ καλός διαλύτης ικανός να διαλύει κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον κάθε στερεό ή αέριο με το οποίο έρχεται σε επαφή. Με τον τρόπο αυτό το νερό μπορεί να διαλύει πολλά πετρώματα ή ρυπαντικές ουσίες με τις οποίες  έρχεται σε επαφή. Τα περισσότερα πετρώματα είναι ανόργανα στερεά που αποτελούνται από ανιόντα και κατιόντα που συγκρατούνται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικούς δεσμούς. Το νερό έχει την ικανότητα να περιβάλλει τα θετικά φορτισμένα ιόντα με το αρνητικό φορτισμένο τμήμα του μορίου του  (αντίστοιχα τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα με το θετικό φορτισμένο τμήμα του μορίου του νερού) απομονώνοντας με αυτό τον τρόπο τα ιόντα και εξουδετερώνοντας τις δυνάμεις έλξης λόγω των αντίθετων φορτίων. Με τον τρόπο αυτό τα ιόντα διαλύονται και μεταφέρονται με το νερό.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι σημαντικότερες φυσικές ιδιότητες του νερού πολλές εκ των οποίων απορρέουν από το διπολικό του χαρακτήρα.

Πυκνότητα: Η πυκνότητα του νερού εμφανίζει μέγιστο στους 4οC, ενώ μειώνεται σε χαμηλότερες και υψηλότερες θερμοκρασίες σύμφωνα με το κατωτέρω σχήμα.

Στη περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών που πλησιάζουν τους 0οC, η επιφάνεια του νερού σε μια λίμνη ψύχεται πιο γρήγορα λόγω της επαφής της με την ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα το νερό στον πυθμένα της λίμνης να  είναι βαρύτερο του επιφανειακού και να παραμένει σε υγρή μορφή ακόμη και αν η επιφάνεια της λίμνης έχει παγώσει.

Θερμοχωρητικότητα: Η θερμοχωρητικότητα του νερού είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο υγρό πλην της αμμωνίας (1 Kcal/ oC/kg νερού). Για το λόγο αυτό το νερό εμποδίζει σημαντικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του στη μάζα του και κατά συνέπεια και στα περιοχές που είναι κοντά σε μεγάλες μάζες νερού.

Θερμότητα εξάτμισης: Για την εξάτμιση του νερού απορροφάται σημαντική ποσότητα ενέργειας με τη μορφή θερμότητας που ισούται με 586 kcal/kg. H υψηλή απαίτηση σε ενέργεια για την εξάτμιση του νερού συμβάλλει στην αποβολή θερμότητας και στην ψύξη του αέρα.

Χρώμα: Η διάλυση ανόργανων ουσιών, χουμικών οξέων ή άλλων χρωστικών προσδίδει χρώμα στο νερό. Για να είναι το νερό αισθητικά ευχάριστο πρέπει να είναι πρακτικώς απαλλαγμένο από χρώμα. Εξάλλου, το χρώμα στα υδάτινα σώματα εμποδίζει την διέλευση του φωτός και συνεπώς την φωτοσύνθεση. Το νερό που περιέχει φυσικό χρώμα εμφανίζεται γενικώς ως κιτρινοκάστανο.

Θολότητα: Η θολότητα στο νερό οφείλεται κυρίως στη παρουσία αιωρούμενων και κολλοειδών στερεών που διαχέουν και απορροφούν φως. Η θολότητα βλάπτει την αισθητική των υδάτινων σωμάτων και εμποδίζει την διέλευση του ηλιακού φωτός προκαλώντας μείωση της παραγωγής φυτοπλαγκτού.

Στερεά: Ανάλογα με το μέγεθός τους τα στερεά στο νερό διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Διαλυτά στερεά: < 10-3 μm

Κολλοειδή στερεά: 10-3 μm – 1 μm

Αιωρούμενα στερεά: > 1 μm

Από τα αιωρούμενα στερεά καθιζήσιμα θεωρούνται τα στερεά που είναι μεγαλύτερα από 10 μm, και αποτελούν καλή εκτίμηση των στερεών που απομακρύνονται κατά τη διαδικασία της καθίζησης σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού για παραγωγή πόσιμου νερού. Ενδεικτικά δίνονται τα μεγέθη μερικών μικροοργανισμών που συναντώνται στο νερό:

Ιοί: 10-2 μm – 0.1 μm

Βακτήρια: 0,5 μm– 5 μm

Άλγη: 1 μm – 100 μm

Οσμή και γεύση: Οι αισθήσεις της οσμής και γεύσης είναι στενά συνδεδεμένες έτσι ώστε οι σχετικές ανταποκρίσεις είναι δύσκολο να διακριθούν. Ουσίες που προσδίδουν οσμή ή/και γεύση στο νερό προέρχονται από την αποσύνθεση οργανικής ύλης, από ζωντανά άλγη, από διάφορα προϊόντα μεταλλικής διάβρωσης και από ποικιλία χημικών με κύρια προέλευση τη βιομηχανία. Ανάμεσα στα τελευταία σημαντική θέση κατέχουν οι φαινόλες.

# Χημικά χαρακτηριστικά του νερού

pH: To pH ορίζεται ως ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου σε ένα διάλυμα:

pH = - log [H+]

αντίστοιχα:

pΟH = - log [ΟH-]

Σε θερμοκρασία 25οC και με βάση τη σταθερά διάστασης του νερού σε [H+] και [ΟH-] ισχύει ότι:

10 -14 mole/l = [H+] x  [OH-] ή

pH + pOH = 14

Στο καθαρό, χωρίς προσμίξεις νερό, [H+] = [OH-] καθώς σε κάθε διάλυμα πρέπει το άθροισμα των θετικών φορτίων των κατιόντων να είναι ίσο με το άθροισμα αρνητικών φορτίων των ανιόντων.

Όξινο νερό: 			pH < 7

Oυδέτερο νερό: 		pH = 7

Αλκαλικό νερό: 		pH > 7

Τα περισσότερα φυσικά νερά έχουν pH = 6 – 9. Οι περισσότεροι υδρόβιοι οργανισμοί αναπτύσσονται σε pH μεταξύ 6.5 – 8.5.

Αποσταγμένο νερό: pH = 7

Θάλασσα: pH = 8

Βρόχινο νερό: pH =  5.6

Λεμονάδα: pH = 3

Συγκεντρωμένο Νιτρικό οξύ: pH = 0

Παράδειγμα 5ο   Οξέα – Βάσεις

Υπολογίστε το pH  καθαρού νερού στους 10oC. Δίνεται Κw 10oC = 2,9 x 10-15 Μ2

1) [Η] x [OH] = 2.9 x 10-15 Μ2

2) [Η]  = OH] καθώς πρέπει το νερό να μην έχει φορτίο δηλαδή το άθροισμα των γινομένων των συγκεντρώσεων κάθε ανιόντος επί το φορτίο του να ισούται με το  άθροισμα των γινομένων των συγκεντρώσεων κάθε κατιόντος επί το φορτίο του.

Άρα [Η]2 = 2.9 x 10-15 Μ2

[Η] = 5.4 x 10-8 άρα pH = - log [5.4 x 10-8] = 7.27

Αλκαλικότητα: Αλκαλικότητα είναι η ικανότητα ενός διαλύματος να εξουδετερώνει οξέα. Αντίστοιχα οξύτητα είναι η ικανότητα ενός διαλύματος να εξουδετερώνει βάσεις. Στη περίπτωση νερού που περιέχει μόνο διαλυμένο CO2 οι συγκεντρώσεις των ενώσεων που επηρεάζουν την ολική  αλκαλικότητα του νερού είναι οι ακόλουθες:

Υδροξυλιόν [ΟΗ-]

Ανθρακική ρίζα [CO3-2]

Όξινη ανθρακική ρίζα [HCO3-]

Πρωτόνια [Η+]

Σε αυτή τη περίπτωση η ολική αλκαλικότητα του νερού σε ισοδύναμα/l δίνεται ως ακολούθως

[Αlk] = [OH-] + 2 [CO3-] + [HCO3-] – [H+]

όπου [OH-], [CO3-], [HCO3-], [H+] σε mole/l

Άλλες βάσεις όπως των φωσφορικών, αμμωνίας, κ.α. συντελούν στην αλκαλικότητα ενός διαλύματος αλλά συνήθως στα φυσικά νερά είναι σε πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε σχέση με το ανθρακικό σύστημα.

Αντίστοιχα με την αλκαλικότητα ορίζεται η ολική οξύτητα σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση:

η ολική οξύτητα = - ολική αλκαλικότητα

[Oλική οξύτητα] = [H+] - [OH-] + 2 [CO3-] + [HCO3-]

Σκληρότητα: Η περιεκτικότητα του νερού σε δισθενή μεταλλικά ιόντα κυρίως Ca++ και Mg++.

Σκληρότητα σε mg/l CaCO3 = meq/l of M+2 x 50 mg/l

Μαλακά νερά = 0  - 50 mg/l CaCO3

Σχετικά σκληρά νερά = 50  - 150 mg/l CaCO3

Σκληρά νερά = 150  - 300 mg/l CaCO3

Πολύ Σκληρά νερά = > 300 mg/l CaCO3

Παράδειγμα 6ο Υπολογισμός σκληρότητας

Δείγμα νερού περιέχει [Ca+2] = 92 mg/l και [Mg+2] = 34 mg/l. Ποια είναι η σκληρότητα του νερού σε mg/l CaCO3 ;

Σκληρότητα = [Cα+2 ] + [ Μg+2] = meg/l M+2 x 50 mg/meq  CaCO3

1 meq Ca = ABCa/2 = 40/2 = 20 g/eq = 20 mg/meq

1 meq Mg = ABMg/2 = 24,3/2 = 12,15 g/eq = 12,15 mg/meq

Άρα	meq [Ca] = 92/20 = 4,6 meq/l.

meq  [ Mg+2]  =  34/12,15 = 2,8 meq/l

Άρα συνολική σκληρότητα ως mg/l CaCO3

CaCO3 = 7,4 meq/l x 50mg/meq CaCO3 = 370 mg/l CaCO3.

Αγωγιμότητα: Η αγωγιμότητα εκφράζει την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται διαμέσου ενός υδατικού διαλύματος. Το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το υδατικό διάλυμα μεταφέρεται μέσω των ιόντων και κατά συνέπεια η αγωγιμότητα ενός διαλύματος είναι ανάλογη του συνόλου των ιόντων που είναι διαλυμένα σε αυτό.

Αγωγιμότητα (μS/cm)

Αποσταγμένο νερό			0,1 – 4

Νερό βροχής					20 – 100

Επιφανειακό γλυκό νερό		100 - 1000

Υπόγειο νερό				200 – 1500

Θάλασσα					40000

Διαλυτότητα στερεών: Τόσο στερεά όσο και αέρια έχουν την τάση να διαλύονται μέσα στο νερό. Για παράδειγμα το χλωριούχο νάτριο είναι ιδιαίτερα διαλυτό στο νερό ενώ ο χλωριούχος άργυρος είναι πρακτικά αδιάλυτος στο νερό. Στη περίπτωση που ένα στερεό ΑΖΒΥ διαλύεται στο νερό τότε η εξίσωση ισορροπίας του στερεού ΑΖΒΥ με τα ιόντα Α+y και Β-z δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

AzBy  z Α+y + Β-z

Στη περίπτωση αραιών υδατικών διαλυμάτων η συγκέντρωση των ιόντων μπορεί να υπολογισθεί με βάση το γινόμενο διαλυτότητας που δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

Κsp = [Α+y]z x [B-z]y

Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του γινομένου διαλυτότητας Κsp τόσο πιο διαλυτό είναι το στερεό στο νερό. Συνήθως στη βιβλιογραφία δίνεται η σταθερά pKsp που υπολογί-ζεται κατά αντιστοιχία του pH ως ακολούθως:

pKsp = - log Ksp

Παράδειγμα 7ο – Διαλυτότητα στερεών στο νερό

Υπολογίστε τη συγκέντρωση του αργιλίου [Al+3] σε νερό που υπόκειται σε επεξεργασία με προσθήκη υδροξειδίου του αργιλίου Al(OH)3 και έχει  pH = 7.



Al(OH)3     Al+3 + 3OH-

KSP Al(ΟΗ)3 = 10-32 = [Al+3] x [OH-]3

Άρα [Αl+3] =  10-32 / [10-7]3  = 10-11 mole/l

Άρα [Αl+3] =  10-11 X ABAl = 10-11x 27000 mg/mole = 27 x 10-6 mg/l = 27 parts per trillion (ppt)

Διαλυτότητα αερίων: Όπως και τα στερεά έτσι και τα  αέρια έχουν την τάση να διαλύονται κατά ένα ποσοστό μέσα στο νερό. Για παράδειγμα η αμμωνία είναι πολύ διαλυτή στο νερό ενώ το οξυγόνο πολύ λίγο. Η  διαλυτό-τητα των αερίων στο νερό περιγράφεται ικανοποιητικά από το νόμο του Henry που δίνεται κατωτέρω:

« Η διαλυτότητα ενός αερίου στο νερό είναι για ορισμένη θερμοκρασία ανάλογη της μερικής πίεσης του αερίου στην ατμόσφαιρα».

Σε αλγεβρική μορφή ο νόμος του Henry εκφράζεται:

P(αερ) = ΚH x Xαερίου ή

Xαερίου = P(αερ)/Κh

Όπου:

ΚH = σταθερά του νόμου του Henry

P(αερ) = μερική πίεση αερίου στην ατμόσφαιρα

Xαερίου = μοριακό κλάσμα του αερίου στο νερό

Η διαλυτή συγκέντρωση ενός αερίου στο νερό εξαρτάται από την θερμοκρασία, τη μερική πίεση του αερίου στην ατμόσφαιρα, τη διαλυτότητα του αερίου στο νερό και το σύνολο των ιόντων που είναι διαλυμένα στο νερό.  Αυξα-νομένης της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης των ιόντων στο νερό η διαλυτότητα του αερίου μειώνεται.

Τιμές της σταθεράς Henry (KH x 10-4, atm)

| Θερμοκρασία, οC | N2 | O2 | CO2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5.29 | 2.55 | 0.073 | 0.027 |
| 10 | 6.68 | 3.27 | 0.104 | 0.037 |
| 20 | 8.04 | 4.01 | 0.142 | 0.048 |

Παράδειγμα 8ο   Νόμος του Henry για αέρια στο νερό

Υπολογίστε τη συγκέντρωση κορεσμού του οξυγόνου στο νερό (SO2) στους 10oC και 20oC και ατμοσφαιρική πίεση ίση με 1 atm.

Νόμος του Henry: ΡΟ2 = ΚΗ  x  XO2

Όπου:

KΗ = σταθερά του νόμου του Henry για το οξυγόνο

ΧO2 =   mole O2/[moles O2 + moles H2O ] = μοριακό κλάσμα του οξυγόνου στο νερό

PO2 = μερική πίεση του οξυγόνου στον αέρα

Η μερική πίεση του Ο2 στον αέρα είναι ανάλογη της περιεκτικότητας του αέρα σε Ο2

Ο2 στον αέρα = 21%   ΡΟ2 = 0,21 x 1 atm = 0,21 atm.

ΚΗ (10οC) = 3,27 x 104 atm/mole

Άρα ΧO2 (10οC) =   0,21 atm /  (3,27 X 104 atm ) = 6,4 X 10-6

Σε 1 λίτρο νερού περιέχονται  τα ακόλουθα mole H2Ο = 1000 gr/18 gr/mole = 55,6 mole H2O/l

mole O2/l

Άρα 6,4 x 10-6 =  ───────────────

mole/l O2 + mole/l H2O

Καθώς τα mole/l O2 είναι πολύ λιγότερα των mole/l H2O       =>

mole O2 = 6,4 x 10-6 x 55,6 moles/l = 3,56 x 10-4 moles/l  O2

Άρα συγκέντρωση κορεσμού Ο2 στο νερό 	= 3,56 x 10-4 moles/l x MBO2 /mole =

= 3,56 x 10-4 moles/l 32000 mg O2/mole =

=  11,4 mgO2/l

Αντίστοιχα στους 20οC ΚΗ = 4,01 x 104 atm

Άρα  ΧO2 (20οC) =   0,21/ (4,01 x 104 ) = 5,2 x 10-6

Άρα συγκέντρωση κορεσμού Ο2 στο νερό ΧO2 (20οC) =   9,3 mg Ο2 / l

Τυπικά Χαρακτηριστικά διαφόρων τύπων νερού

| Παράμετροι mg/l | Θάλασσα | Βροχή | Επιφανειακό (γρανίτες-ασβεστόλιθοι) | Υπόγειο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2+ | - | 0.8 | 9.5-1.2 | 10 |
| Fe3+ | - | - | 0.07-0.02 | 0.09 |
| Ca2+ | 400 | 0.65 | 4-36 | 92 |
| Mg2+ | 1350 | 0.14 | 1.1-8.1 | 34 |
| Na+ | 10500 | 0.56 | 2.6-9.5 | 8.2 |
| K+ | 380 | 0.11 | 0.6-1.2 | 1.4 |
| HCO3- | 142 | 7 | 18.3-119 | 339 |
| SO4- | 2700 | 2.2 | 1.6-22 | 84 |
| Cl- | 19000 | 5 | 2-13 | 9.6 |
| NO3- | - | 0.3 | 0.4-0.1 | 13 |
| Ολικά διαλυτά στερεά | 34500 | 20 | 34-165 | 434 |
| Ολική σκληρότητα, mg/l CaCO3 | 6700 | 6 | 14.6-123 | 369 |

# Ισχυρά και ασθενή οξέα

[ΗΑ]      [Η+] + [Α-]

[Η+] x [A-]

[HA]

Η σταθερά ισορροπίας ΚΑ =

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της σταθεράς ισορροπίας ΚA τόσο πιο ισχυρό είναι το οξύ, άρα δίνει περισσότερα υδρογόνα. Συνήθως κατά αντιστοιχία με το pH ορίζουμε την p ΚA ως ακολούθως:

pKA = - log [ΚA]

Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του pKA τόσο πιο ασθενές είναι ένα οξύ και έχει την τάση να βρίσκεται στο νερό με τη μορφή [ΗΑ]. Γενικά, οξέα με τιμές της σταθεράς pKA μικρότερες του 1, θεωρούνται ισχυρά οξέα. Ενδεικτικά δίνονται κατωτέρω κάποιες τιμές pKA για διάφορα οξέα.

| Οξύ | pKA |
| --- | --- |
| Υδροχλωρικό οξύ | - 3 |
| Θειϊκό οξύ | - 3 |
| Νιτρικό οξύ | -1 |
| Φωσφορικό οξύ | 2,1 |
| Οξικό οξύ | 4,7 |
| Προπιονικό οξύ | 4,9 |
| Υδρόθειο (Η2S) | 7,1 |
| Αμμώνιο (ΝΗ4) | 9,2 |
| Δύσόξινη φωσφορική ρίζα (ΗΡΟ4-2) | 7,2 |
| Όξινο φωσφορική ρίζα (ΗΡΟ4-2) | 12,3 |

Ανάλογα με τη τιμή του pH και της pKAσε διαλύματα που περιέχουν το οξύ διαλυμένο στο νερό μπορούμε να υπολογίσουμε προς την κατανομή μεταξύ του οξέος [ΗΑ] και της ρίζας αυτού [Α-]:

[Η+] x [A-]

[HA]

- Για pH = pKA   ΚΑ =

[Α-] / [ΗΑ-] = 1 άρα [ΗΑ] = [Α-]

- Για pH >> pKA

[Α-] / [ΗΑ] >> 1 άρα [Α-] >> [ΗΑ]

- Για pH << pKA

[Α-] / [ΗΑ] << 1 άρα [Α-] << [ΗΑ]

Για να βρούμε την ακριβή τιμή του pH ενός διαλύματος οξέος χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες σχέσεις:

[Η+] x [A-]

[HA]

- [ΗΑ]      [Η+] + [Α-]    ΚΑ =

- [Η2Ο]      [Η+] + [ΟΗ-]    ΚW= 10-14 = [Η+]x[ΟΗ-]

- Ουδετερότητα διαλύματος δηλ. συνολικά φορτία μηδέν

[Η+] = [ΟΗ-] + [Α-]

- Ισοζύγιο μάζας: ολική συγκέντρωση ουσίας Α με την μορφή του οξέος ή της ρίζας (CA) ισούται με

CA = [ΗΑ] + [Α-]

Παράδειγμα 9ο   Οξέα – Βάσεις: Ισχυρό οξύ

10-2 Μ υδροχλωρικου οξέος (HCl)  προστίθενται σε αποσταγμένο νερό. Να βρεθεί το pH του υδάτινου διαλύματος.

[H+] [Cl-]

1.	HCl  →      H+ + Cl-    KH = 103 =  ───────

←				[HCl]

2.	H2O →      H+ + Cl-        KW = 10-14 = [H+]  [OH-]

←

- Ουδετερότητα διαλύματος (ισοζύγιο φορτίων): [Η+] = [Cl-] + [OH-]

- Ισοζύγιο μάζας Cl-:	CCl = [HCl] + [Cl-] = 10-2   mole/l

Για να λύσουμε το ανωτέρω σύστημα των εξισώσεων κάνουμε την υπόθεση ότι, καθώς το υδροχλωρικό οξύ είναι ένα ισχυρό οξύ, η συγκέντρωση των χλωριόντων είναι σημαντικά μεγαλύτερη της συγκέντρωσης του υδροξυλίου δηλαδή:

[Cl-] > > [OH- ]

Άρα από τη 3η σχέση προκύπτει ότι [Η+] = [ Cl-]

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη ότι το HCl είναι ένα ισχυρό οξύ θεωρούμέ ότι [Cl-] > > [HCl]

Από την 4η σχέση προκύπτει  [Cl-] = 10-2 mole/l

Άρα  [Η+] = [ Cl-] = 10-2 mole/l

10-14

[ΟΗ-] =  ───── = 10-12 mole/l

[10-2]

Ελέγχουμε την υπόθεσή μας και βλέπουμε ότι πράγματι ισχύει [Cl-] > > [OH-]

[H+] [Cl-]

ΚA HCl = 103 = ───────

[HCl]

[10-2][10-2]

→      [HCl] =  →   ─────────    = [10-7] mole/l

103

Ελέγχουμε την υπόθεσή μας και βλέπουμε ότι πράγματι ισχύει [HCl] = 10-7 < < [Cl-] = 10-2

Γενικά παρατηρούμε ότι στη περίπτωση των ισχυρών οξέων το pH εξαρτάται μόνο από την ποσότητα του οξέος που προσθέτουμε και όχι από την διάστασης του οξέος.

Παράδειγμα 10ο    Ασθενές οξύ

Υπολογίστε το pH και τα άλλα είδη που βρίσκονται σε υδατικό διάλυμα που περιέχει 10-2 οξικού οξέος (CH3COOH).

- Ισορροπία οξικού οξέος

CH3COOH          CH3COO- + H+

[H+] [CH3COO-]

ΚΗ = 10-4.7 =  ────────────

[CH3COOH]

- Ισορροπία νερού

KW = 10-14 = [H+] [OH-]

- Ισοζύγιο μάζας οξικού οξέος

CTCH3COO = [CH3COOH] + [ CH3COO-] = 10-2 mole/l

- Ισοζύγιο φορτίων

[Η+] = [CΗ3CΟΟ-] + [ΟΗ-]

Θεωρούμε ότι καθώς το οξικό οξύ είναι ένα ασθενές οξύ:

[CH3COOH] > > [CH3 COO-]

Άρα από την 3η σχέση έχουμε CH3COOH  ≈ 10-2 mole/l

Θεωρούμε ότι αφού προσθέτουμε κάποιο οξύ στο νερό:

[H+] > > [HO-]

Άρα από την 4η σχέση [H+]  ≈  [CH3COO-]

Αντικαθιστώντας στην 1η σχέση έχουμε

[H+] 2

10-4.7 =  ───────────     ═>          CΗ3CΟΟΗ ≈ 10-2 mole/l

[CH3COOH]

_____

[H+] =  √10-6.7 = 4.47 x 10-4 mole/l      ═>     pH = 3.35

Άρα και [CH3COO-] = 10-3.35 mole/l

Από την 2η σχέση προκύπτει:

10-14

[OH-] =  ─────  = 10-10.65

10-3.35

Έλεγχος παραδοχών (οι διαφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%)

1)	CH3COOH = 10-2 – 4.47 x 10-4 = 9.6 x 10-3  ≈ 10-2 mole/l άρα αρχική παραδοχή σωστή

- [H+] = 4.47 x 10-4 = [CH3COO-] + [OH-] = 4.47 x 10-4 + 10-10.65 άρα αρχική παραδοχή σωστή (η διαφορά είναι κάτω από 5%)

Βλέπουμε ότι στη περίπτωση των ασθενών οξέων το τελικό pH  εξαρτάται τόσο από την ποσότητα του οξέος όσο και από την σταθερά διάσπασής του.

Παράδειγμα 11ο  Ασθενές οξύ ιόντα NH4+

Το αμμωνιακό άζωτο (ΝΗ4-Ν) βρίσκεται στα νερά σε δύο μορφές ΝΗ4+ και ΝΗ3. Το μη ιονισμένο τμήμα του αμμωνιακού αζώτου δηλαδή η αμμωνία ΝΗ3 είναι ιδιαίτερα τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς και το όριο που θέτει η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα γλυκά νερά είναι περίπου 0.02 mg/l ως Ν. Βρείτε τα είδη του αμμωνιακού αζώτου στη περίπτωση που η συγκέντρωση του αμμωνιακού αζώτου NH4-N σε μια λίμνη είναι 0.2 mg/l στις περιπτώσεις που το pH είναι 7.2 9.2,αντίστοιχα. Δίνεται σταθερά διάσπασης αμμωνίακού ιόντος ΚΑ = 10-9.2

- Ισορροπία οξέος

[NH3] [H+]

NH4  →   NH3 + H+    KA = 10-9.2 =  ───────

←				    [NH4+]

- Ισορροπία νερού

[H+] x  [OH-] = 10-14

- Ισοζύγιο ολικού αμμωνιακού αζώτου

CNH4-N = 0.2 mg/l 	= 0.2 mg/l x moleN/ABN = 0.2/14000 moles/l =

= 0.14 x 10-4 moles/l = [NH4+] + [NH3]

[NH3]          10-9.2

Για pH = 7.2   ═>     ───── = ───── = 10-2

[NH4+]        10-7.2

Άρα [ΝΗ4+] + 10-2 x [ΝΗ4+] = 0.14 x 10-4moles/l

═> 	[NH4+] = 0.1386 x 10-4moles/l = 0.194 mg/l

[NH3] = 0.2 mg/l – 0.194 = 0.006 mg/l άρα είμαστε κάτω από το όριο.

[NH3]          10-9.2

Για pH = 9.2   ═>     ───── = ───── = 1

[NH4+]        10-9.2

[NH4+] = [NH3]

Άρα [NH4] = [NH3] = 0.1 mg/l. Συνεπώς λόγω της διάσπασης του αμμωνιακού αζώτου η παρουσία του μη ιονισμένου τμήματος του αμμωνιακού αζώτου αυξάνει με την αύξηση του pH. Στη δεύτερη περίπτωση που το pH είναι αυξημένο (pH = 9.2) η λίμνη αντιμετωπίζει πρόβλημα τοξικότητας λόγω της υψηλής συγκέντρωσης της αμμωνίας.

# Στοιχειομετρία αντιδράσεων

Μια χημική αντίδραση μας δίνει τα ακόλουθα σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία:

- Το είδος των αντιδρώντων και των προϊόντων

- Από τη στοιχειομετρία της αντίδρασης, με βάση δηλαδή την αρχή της διατήρησης της μάζας όλων των αντιδρώντων και των προϊόντων, μπορούμε να υπολογίσουμε τη ποσότητα των αντιδρώντων σε moles ή σε gr που απαιτείται για να παραχθεί μια συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντων

Η σημασία της στοιχειομετρίας δίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

Παράδειγμα 12ο    Σημασία  στοιχειομετρίας = ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ

Παγκοσμίως η καύση του φυσικού αερίου προσφέρει ενέργεια 10,9 X 1016  kJ/έτος. Αν η ενέργεια που περιέχει το φυσικό αέριο είναι 39 Χ 103 kJ /m3, πόσο CΟ2 παράγεται από την καύση του φυσικού αερίου, παγκοσμίως.

Εκφράστε επίσης σε τόννους /έτος C (Cπαρ) την παραγωγή CO2.

Η στοιχειομετρία της καύσης του φυσικού αερίου που περιέχει κατά κύριο λόγο μεθάνιο ( CH4) εκφράζεται από την ακόλουθη χημική αντίδραση:

CH4 + 2O2  →     CO2 + 2H2O

1 mole		1 mole CO2

16 gr		44 gr CO2

Με βάση τη στοιχειομετρία της αντίδρασης της καύσης του φυσικού αερίου έχουμε ότι 1 mole μεθανίου ή αντίστοιχα 16 gr μεθανίου αντιδρούν με 2 mole οξυγόνου και παράγουν 1 mole CO2 ή 44 gr. Σημειώνεται ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα από τα σημαντικότερα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

O όγκος του φυσικού αερίου που καίγεται για τη παραγωγή ενέργειας υπολογίζεται:

10.9 X 1016

m3 CH4 =  ──────── = 2,79 X 1012m3 CH4/έτος

39 X 103

Με βάση τη στοιχειομετρία της καύσης του βιοαερίου

22,4 X 10-3 m3CH4		1 mole CH4

Άρα το 1 m3  CH4 περιέχει σε κανονικές συνθήκες την ακόλουθη ποσότητα μεθανίου σε mole:

1 m3  CH4			1/22,4 X 103 = 44,6 moles/m3

Άρα moles CO2 = 2,79 X 1012m3 CH4/έτος x 44,6 moles/m3 =

= 1,25 x 1014 moles/έτος

Άρα μάζα CO2 σε gr = 1,25 x 1014 x 44 gr/mole = 5,5 X 1015 gr/έτος

Μάζα παραγόμενου άνθρακα Cπαρ = 5,5 Χ 1015 Χ (12/44) = 1,5 Χ 1015 grC/έτος.